## Sheet1
Тариф на обслуживание котельной Плевицкой 37, 39.
№п/п | Наименование работ | Стоимость работ
|  | в год | в месяц
1 | Подготовка котельной к зиме
- | Промывка ,опресовка трубопровода котельной | 35000 | 2916.6667
- | Обслуживание запорной арматуры | 20000 | 1666.6667
- | Обслуживание насосного оборудования | 28000 | 2333.3333
- | Демонтаж/монтаж приборов КИПиА для поверки, замена | 34500 | 2875
- | Поверка приборов учета тепловой энергии | 27200 | 2266.6667
- | Поверка прибора учета газа. | 5500 | 458.3333
- | Поверка монометров | 7000 | 583.3333
- | Промывка теплообменников | 35000 | 2916.6667
- | Обслуживание здания котельной (проверка/ремонт кровли,восстановление отмостки, обслуживание системы освещения) | 25000 | 2083.3333
2 | Обслуживание котельной по договору (пуско-наладочные работы после ремонта, аварийное обслуживание) | 300000 | 25000
3 | Обслуживание ГРП и участка наружных сетей. | 39111.65 | 3259.3042
4 | Уборка помещения котельной | 36000 | 3000
5 | Обследование и обслуживание трубы дымохода | 48000 | 4000
6 | Окраска, теплоизоляция, ремонт, обслуживание трубопровода | 56000 | 4666.6667
7 | Накладные расходы (10%) | 69631.165 | 5802.5971
8 | Сметная прибыль (10%) | 69631.165 | 5802.5971
ИТОГО: |  |  | 69631.165
Затраты на обслуживание на 1 м2 (при общей площади двух домов 24065,8) |  |  | 2.8934